Opis Istotnych Warunków Zamówienia

zwane w dalszej części „OIWZ”

Zamawiający:             Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

ul.  Podskarbińska 2

03-833 Warszawa

tel. 22 277 08 20, e:mail: sekretariat@cpk.art.pl

Przedmiot zamówienia: „dostawa i montaż  systemu klimatyzacji do jednej z filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy tj. Klubu Kultury Seniora”.

Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro

Załączniki do zaproszenia:

- Opis pomieszczenia i minimalne parametry klimatyzatorów.

- Formularz ofertowy.

- Proponowany opis instalacji systemu klimatyzacji.

- Oświadczenie.

- Projekt umowy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż oraz serwis gwarancyjny                         systemu klimatyzacji do jednej z filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy               Praga Południe m.st. Warszawy tj. Klubu Kultury Seniora wraz z transportem. Dostawa do wskazanej lokalizacji tj. filii, składać się będzie z 3 kompletów klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych + jednostek zewnętrznych) działających niezależnie, fabrycznie nowych i nieużywanych, o parametrach zawartych                            w załączniku nr 1 do OIWZ.

- Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- dostawę klimatyzatorów;

- montaż klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych);

- uruchomienie klimatyzacji;

- pomiary po montażowe nowopowstałych obwodów i urządzeń;

- odtworzenie uszkodzonych elementów;

- inne prace, które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia;

- serwisowanie klimatyzatorów w okresie gwarancji.

- Szczegółowy opis pomieszczenia, w którym mają być zainstalowane klimatyzatory oraz minimalnych wymaganych parametrów klimatyzatorów zawiera załącznik                 nr 1 do OIWZ.

- Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów nie mogą być umieszczone w taki sposób żeby były widoczne od frontu budynku (miejsce montażu musi być uzgodnione z działem Administracyjnym Zamawiającego).

- Miejsce montażu i specyfikacja pomieszczeń oraz odpowiedzialność                      za wykonywane prace

- Montaż urządzeń nastąpi w obiekcie – filia CePeK zlokalizowanym w Klubie Kultury Seniora przy ul. Pawlikowskiego 2 w Warszawie

- Urządzenia klimatyzacyjne mają być zamontowane w pomieszczeniu widowiskowym, o bardzo dużym nasłonecznieniu, o powierzchni 75m2, w którym może przebywać  ok. 60 osób jednocześnie oraz w którym odbywają się różnego typu imprezy okolicznościowe i kulturalne np. spektakle, wystąpienia, wieczorki taneczne.

- W pomieszczeniu są duże otwory okienne oraz 2 drzwi wychodzących na taras.

- Przewidywany montaż klimatyzatorów w ilości 3 kompletów klimatyzatorów działających w systemie niezależnym w 3 strefach z możliwością różnych temperatur.

- Wykonawca zapewnia na koszt własny transport, rozładunek i montaż dostarczonego sprzętu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością.

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność                              za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających                        z  umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonywania umowy osoby.

- Zainteresowany Oferent składa ofertę, po przeprowadzonej wizji lokalnej o której mowa w punkcie II.1 podając koncepcję montażu klimatyzacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do OIWZ (dokładny opis) biorąc pod uwagę specyfikę pomieszczenia oraz przepisy prawa umożliwiające montaż urządzeń i klimatyzacji.

- Zamawiający zapewni we własnym zakresie:

- doprowadzenie zasilania energii elektrycznej,

- Ułożenie instalacji zasilającej klimatyzatory,

- pozwolenia na wykonanie proponowanej instalacji o ile będą wymagane.

II.1 Wizja lokalna i zalecenia przed ofertowe:

- Oferent ma obowiązek przeprowadzić wizję lokalną stanu istniejącego miejsca,                     w którym ma być dokonany montaż urządzeń, w zakresie niezbędnym dla wykonania zadania oraz określenia prac, wyceny kosztów i robocizny w celu złożenia prawidłowej oferty (ujmującej sposób montażu urządzeń klimatyzacji i jej uruchomienie) po wcześniejszym umówieniu się na przeprowadzenie wizji, nie później jednak niż do 21.10.2019 r. (w porozumieniu z osobą wyznaczoną do kontaktów) - Wizja lokalna w obiekcie jest obowiązkowa z uwagi na przedmiot zamówienia oraz specyfikę montażu.

- Ze względu na charakter publiczny budynku godziny pracy, dostawy i montażu zamówienia, w przypadku zlecenia wykonania zadania zostaną ściśle określone               z Zamawiającym (w ustalonym terminie Zamawiający udostępni pomieszczenie                 do realizacji zadania).

II.2 Wymagania końcowe:

- Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy                         w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.02.191.1596 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 10.04.2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. 03.91.858 z późn. zm.).

- Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zgodne z polskimi normami oraz obowiązującymi przepisami: karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty montowanego sprzętu.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Wymagany termin wykonania zamówienia:

Dostawa i montaż sprzętu będącego przedmiotem zamówienia winna nastąpić w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.

2. Warunki szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zagwarantuje niezmienność ceny dostawy i montażu przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca dokona dostawę i montaż urządzeń będących przedmiotem zamówienia, bez doliczania żadnych dodatkowych kosztów, zapewniając własny transport.

Oceny spełnienia warunków ujętych w dziale V punkt 1 Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie VI zaproszenia.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału                              w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy      z Wykonawców zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Wypełniony formularz oferty, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

  - Wypełniony załącznik nr 3 tj. „Proponowany opis instalacji systemów klimatyzacji” - szkicem instalacji systemów klimatyzacyjnych w obiektach.

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

  - Certyfikat F-Gazowy uprawniający do serwisowania zaoferowanych urządzeń, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu aktualne (ważne) ubezpieczenie - polisę OC.

Dokumenty wyszczególnione w punktach 1-3 należy przedstawić w formie oryginału, dokument wymieniony w punkcie 4-6 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Dokumenty takie jak: oferta, oświadczenia, wypełniony formularz ofertowy, dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.

- Przy zawiadomieniu o wyborze Oferenta oraz w przypadku informacji ogólnych dotyczących niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Piotr Gałązka – Kierownik działu DOA, tel. 22 2770825 oraz Pan Michał Borowski – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych CPK, tel. 22 2770826, e:mail: michal@cpk.art.pl.

- Informacji dotyczących postępowania udziela się od poniedziałku do piątku                          w godz.  9.00 – 15.00.

- Termin związania ofertą.

Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie                 VI niniejszego OIWZ.

- Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Treść oferty musi odpowiadać treści OIWZ.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę ( osoby ) uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy zawartą                   w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta może być podpisana również przez osobę umocowaną przez osobę  uprawnioną, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane                          i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie (zgodnie z formularzem ofertowym). Każdy Wykonawca może złożyć w ofercie tylko jedną ofertę cenową pod rygorem wykluczenia z postępowania. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane  z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych                         i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach opatrzonych adresem Zamawiającego  oraz napisem: dostawa i montaż klimatyzacji  - OFERTA.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie, lok. 208 -                        w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2019 r. do godz. 1300.

- Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem)                do dnia 22.10.2019 r. do godz. 1300.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2019 r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego na pierwszym piętrze, lok. 211. Otwarcie ofert jest jawne.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu ofertowym. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych określonych w OIWZ.

- Spośród Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, kierując się jedynym kryterium, jakim jest cena.

- Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wybranego Wykonawcy                     i zaproponowaną przez niego ceną.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawrze umowę z tym Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego kryterium oceny ofert.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie o tym fakcie powiadomiony właściwym pismem lub droga elektroniczną.

- Wybrany Wykonawca powinien stawić się w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy.

Warszawa, 02.10.2019 r.